PENIMBANGAN 
A. Suspensi 
Replikasi 1 = 125,4 mg
Replikasi 2 = 125,5 mg
B. Pemanansan 
Replikasi 1 = 125,5 mg
Replikasi 2 = 125,6 mg 
PERHITUNGAN KONSENTRASI SAMPEL 
	
	Replikasi 1
	Replikasi 2 

	Suspensi 
	   
Ditotolkan 2 µl  2 µl  
	  
Ditotolkan 2 µl  2 µl  

	Pemanasan 
	  
Ditotolkan 2 µl  2 µl  
	  
Ditotolkan 2 µl  2 µl  



KADAR SAMPEL 
y = 5,813x + 1469
[bookmark: _GoBack][image: ]
	
	Replikasi 1
	Replikasi 2 

	Suspensi 
	Y = 5796,17 
y = 5,813x + 1469
5796,17 = 5,813x + 1469
X = 744,395 ng

Kadar sampel  
  
	Y = 6197,78 
y = 5,813x + 1469
6197,78 = 5,813x + 1469
X = 813,484 ng

Kadar sampel  
  

	Pemanasan 
	Y = 6987,46 
y = 5,813x + 1469
6987,46 = 5,813x + 1469
X = 949,252 ng

Kadar sampel  
  
	Y = 7951,71 
y = 5,813x + 1469
7951,71 = 5,813x + 1469
X = 1115,210 ng

Kadar sampel  
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